## Sheet1
molbox1+ A700K S/N yyy |  |  | Calibration | AutoZ | AutoZ | AutoZ | Calibration | AutoZ | AutoZ | AutoZ | Calibration
|  |  | 2011-01-01 | 2011-04-01 | 2011-07-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | 2012-07-01 | 2012-10-01 | 2013-01-01
A700K Hi |  | PA value (Pascal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7
FS, kPa | 700 | PM value (multiplier, no unit) | bar: 2011-01-01 to 2013-01-01
1-yr drift, Pa | 56 | AutoZero value (Pascal) | 0 | 2.1 | 3.2 | 2 | 0 | -0.6 | -0.4 | -0.7 | 0
|  | AutoZero + PA | 0 | 2.1 | 3.2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7
A700K Lo |  | PA value (Pascal) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5
FS, kPa | 700 | PM value (multiplier, no unit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999
1-yr drift, Pa | 56 | AutoZero value (Pascal) | 0 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0
|  | AutoZero + PA | 0 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.5
Measurement Uncertainty
0.01% | Rdg
Meas. Unc. Spec. at atm
greater of [((%Rdg Spec)*101.325kPa) or ((%Rdg Spec)*Threshold%*FS)]
1-year drift spec. at atm
0.005% | FS + measurement Unc. Spec. at atm
Threshold % Rdg Spec.
Standard | 30%
RPM4 BA100K S/N zzzz |  |  | Calibration | AutoZ | AutoZ | AutoZ | Calibration | AutoZ | AutoZ | AutoZ | Calibration
|  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-07-01 | 2011-10-01 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | 2012-07-01 | 2012-10-01 | 2013-01-01
BA100K |  | PA value (Pascal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
FS, kPa | 110 | PM value (multiplier, no unit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99999 | 1 | 1 | 1 | 0.99999
1-yr drift, kPa | 15.6325 | AutoZero value (Pascal) | 0 | -0.33 | -0.1 | 0.1 | 0 | -0.33 | -0.1 | 0.1 | 0
|  | AutoZero + PA | 0 | -0.33 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.13 | 0.1 | 0.3 | 0.2