COMPASS for Pressure

Test Macro to prompt for Cal Report Number and Work Order, and save to the data file

Function CalRptNum(iT, iL, iC, iP, cTest, cConfig)

For n=1 To cconfig.DUTPrs.Count

model=cconfig.DUTPrs(n).RangeMain.GetParent.Model

sn=cconfig.DUTPrs(n).RangeMain.GetParent.SN

cconfig.DUTPrs(n).RangeMain.GetParent.CalInfo3 = inputbox("Enter Calibration Report Number that you want to use for DUT # " &n & ". If none press [OK]")

CalRptNum = cConfig.DUTPrs(n).RangeMain.GetParent.CalInfo3

'	Uncomment below lines if you want to prompt for work order number also. Or change text to some other needed information

'	cconfig.DUTPrs(n).RangeMain.GetParent.CalInfo4 = inputbox("Enter WO Number for DUT # " & n & ". If none press [OK]")

'		WrkOrdr = cConfig.DUTPrs(n).RangeMain.GetParent.calinfo4

cDebug.LogStatus "DUT # " & n & ", Cal Report Number " & CalRptNum

'	cDebug.LogStatus "Work Order " & WrkOrdr

Next

End Function

Add to test as a Pre Test Macro

The View in COMPASS Report Editor